项目编号: LASDLRMYY-SBK2018001

六安市第六人民医院

询 价 文 件

http://www.lasdlrmyy.com/

采购单位：安徽省六安市第六人民医院

二○一八年八月

目  录

一、采购公告………………………………………………………...3

二、投标人须知前附表	……………………………………………..5

四、投标人必须提交的投标文件内容……………………………..	6

五、采购方法及废标…………………………………………………	6

六、投标人报价须知……………………………………………….	7

七、投标文件构成………………………………………………..	7

八、签订合同……………………………………………………….	7

九、澄清及变更	……………………………………………………..8

十、其它	……………………………………………………………..

附件一…………………………………………………………………	8

附件二……………………………………………………………….	8

附件三……………………………………………………………..	8

附件四……………………………………………………………..	8

一、六安市第六人民医院

婴儿洗浴设备项目询价公告

根据<<中华人民共和国政府采购法>>等相关规定,六安市第六人民医院就下列所需货物服务进行询价采购，欢迎符合相关条件的供应商参加。

一、项目名称：婴儿洗浴设备

二、项目编号：LASDLRMYY-SBK2018003

三、采购预算：6.3万元

四、投标人资格条件：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 具有生产、改装、销售该设备的能力和资质许可，投标产品符合国家行业规范标准；如为代理商，应取得制造商或具有授权的代理商针对本项目的唯一授权。

3. 以上资格文件成交后提供原件查验。

五、技术参数的获取：

1、免费下载网址：六安市第六人民医院官网（http://www.lasdlrmyy.com/）关于本项目的公告下方。（附件）

六、投标文件接收：

1. 投标文件递交截止时间：2018年8月30日下午15:00整。

2. 投标文件送达地址：六安市第六人民医院十楼小会议室。

3. 请在投标密封袋上注明：投标项目名称、编号、联系方式。

（备注：外地企业可快递至此，以签收时间为准）。

- 联系事项：

联系人：六安市第六人民医院设备科      吴瀚

联系方式：0564-6488025

六安市第六人民医院

2018年8月17日

二、投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：婴儿洗浴设备 项目编号：LASDLRMYY-SBK2018003 项目性质：货物类 |
| 2 | 采购方式：询价 |
| 3 | 供货期及地点：按合同约定时间执行；地点：六安市第六人民医院 |
| 4 | 付款方式：货到验收合格付90%，余款一年后付清 |
| 5 | 履约保证金：无 |
| 6 | 踏勘现场：如有需要，请各投标人自行联系采购单位踏勘。 |
| 7 | 标书份数：正本1份；胶装密封提交。 |
| 8 | 投标截止及谈判时间：2018年8月30日 下午15：00时； 开标地点：六安市第六人民医院十楼小会议室 |
| 9 | 采购单位联系人及联系方式： 吴瀚 0564-6488025 |
| 10 | 投标保证金：无 |
| 11 | 采购预算：6.3万 |

三、投标人必须提交的投标文件内容

1、包括投标报价、工期承诺函、相关的营业执照、企业资质证书、配备的专业技术人员的资格证书、业绩合同、三甲用户清单、产品彩页等资料。

2、采购文件要求和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

3、投标文件中的有关证明文件提供复印件，成交后须提供原件备查。

四、采购方法及废标

1、本次货物采购项目将采用有效最低价法评审。

（1）有效最低价法：以报价为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足采购文件实质性要求（包含资格条件、采购内容、付款方式、设计思路简介、项目完成期等）前提下，根据各家最终承诺报价由低到高排出成交候选供应商。

（2）满足采购需求,如果最低报价出现两家或两家以上者相同时,且均通过采购小组评审，则采取投标人抽签方式确定成交人。

（3）“有效最低价”主要考虑：①报价是否响应本采购文件的实质性要求；②报价是否会降低本采购文件规定的质量、服务内容等；③报价是否会低于投标成本；④是否有重大缺项漏项或错项。投标人不得以低于成本价的价格投标；不合理的低价投标无效。⑤如第一成交后选人被质疑，经采购小组查证，确认属实的，取消其成交资格。

2、采购过程中，如果采购小组一致认定投标人报价不合理的，可以要求投标人提供合理说明，否则询价小组可以认定其报价无效，即废标。

五、投标人报价须知

1、投标报价为投标人在采购文件中提出的各项支付金额的总和。包括本项目的成本、利润、税金、包装、运输、安装、调试等一切所有费用。

2、本项目只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的标书将不被接受。投标文件请胶装密封,不接受散件或活页标书，不接受不清晰的投标文件。同企业不同型号的产品授权只能是唯一的，多授无效。

3、超过最高限价的投标报价为无效报价，按废标处理。所投设备请注明生产单位、国别、技术规格（型号），并附设备彩图。

4、如投标人需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、投标人对本项目如有不清楚之处，请及时与我院联系，我院将尽快予以答复。

六、投标文件构成

1、投标文件应认真编写，标明页码，胶装密封成册，活页或散装式标书按废标处理。

2、供应商应提供一份投标文件（正本一份）

3、如果项目分有多个包，供应商可以参与其中的一个或几个包的采购活动，且可以同时成交几个包，但必须以包为单位分别编写投标文件，分别装订，分别包装。

七、签订合同

1、成交侯选人在“六安市第六人民医院官网”公示三个工作日且无异议后，由六安市第六人民医院发出成交通知书。

2、采购单位有权在公示期内要求成交侯选人提供采购文件采购清单中规定的成套或部分设备、物品的样品，以便确认和为验收留样。

3、成交人拿到成交通知书后，一个月后来我院签订合同，备案后合同方有效。

4、采购双方必须严格按照采购文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。

八、澄清及变更

采购公告及采购文件如有澄清或变更，我院将以网上公告形式发布，请投标人及时关注。

九 、附件

附件一：采购需求         附件二：投标报价书

附件三：分项报价表       附件四：投标授权书

婴儿洗浴设备

一、 产品设计及功能要求：

（1）台面及背板全部采用PMMA高分子复合材料，用模具吸塑一次成型。具有抗压强度高、柔韧性好、耐侯性优良、抗氧化、耐酸碱、表面光滑、易清洗、耐磨损、寿命长、对人体无毒性等特征及优点。

- 设备安装后可搬迁、重组、升级方便灵活。台面支架为304优质不锈钢制作，带万向轮，柜体内有防腐防潮的专用PVC储物底板。柜门采用专业定做的整体烤漆面板制作、防腐、防潮。

- 为了保证产品的外观与本院要求的产品一致，需提供洗浴设备外观设计专利证书，投标文件中提供扫描件或影印

- 提供台面PMMA高分子材料化学成分合格检验报告，投标文件中提供扫描件或影印

- 生产厂商具有环保局出具的环评验收通过文件，投标文件中提供扫描件或影印件

| 序号 | 分项配置 | 单位 | 数量 | 技术参数与功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗礼池及台面 | 个 | 1 | 1设计采用优质PMMA高分子材料经多层复合而成 ，表面平整光滑、无棱角、无冰冷感。洗礼池为方便宝宝洗澡，特定做按婴儿体型设计的背部曲线模型，使宝宝背部与洗礼池完全贴合，让宝宝在洗浴中保持最舒适的姿势，图案设计给婴幼儿更多的视觉刺激。 2、洗礼池四周设有溢水导水沟，让多余的水随导水沟排走。池边全弧形设计、美观大方、操作方便。 3、规格：长×宽1000mm×790mm |
| 2 | 专用洗礼床 | 个 | 1 | 1、洗浴垫四周光滑平整，平面有透气孔，按照洗礼池内部专业设计。 2、规格：长×宽600mm×440mm |
| 3 | 护理平台 | 个 | 1 | 1、设计采用优质PMMA高分子材料经多层复合而成 ，表面平整光滑、无棱角、无冰冷感，四周带有围墙式全弧形设计边缘，保护宝宝安全、让医护人员在护理宝宝时能全身心的放松 。 2、规格：长×宽1000mm×790mm. |
| 4 | 中心电源控制器 | 个 | 1 | 1、确保洗浴安全，整套设备配有中心电源能把220V的交流电变成12V的直流电，确保安全、降低风险。整套设备中的洗礼池控制器、游泳池控制等都采用12V的直流安全电压。 |
| 5 | 台面支架及柜体 | 米 | 2 | 1、台面支架为优质304不锈钢，柜门为彩晶钢化玻璃，由精选的石英砂通过两次高温处理所形成，具有强度高、表明坚硬、光滑、透光、无异味、隔水、耐高温等特性。铝合金包边晶钢门板是以高强度铝合金型+ABS工程塑料组成的框架作为受力主体，在镶嵌经过PVC覆膜处理的4mm厚晶钢板组合而成的新型门板。支架及柜门皆采用分段式倾斜设计。柜内设置PVC储物底板。所用材料全部防腐防潮，经久耐用。 |
| 6 | 洗礼池控制器 | 个 | 1 | - 液晶触摸显示屏，最新国际IMD工艺，显示室内温度及水龙头出水温度。 2、高温报警、自动断水，保护宝宝在洗浴时的安全 3、具体温度范围可自行设定。 4、安全电压DC12V |
| 7 | 恒温混水阀 控制器 | 个 | 1 | 1、控制器调温精度±1℃。 2、控温范围34.5℃～65℃，防止水温过冷或过高出水对宝宝的刺激或伤害。 3、采用TEC线性点控技术，精度高、寿命长，阀体材料为H59优质铜材，。 |
| 8 | 给排水系统 | 个 | 1 | - 全优质SUS304不锈钢材质花洒式水龙头，进口陶瓷阀芯，360°旋转式花洒设计，有冷热水接口。 2、多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用。 |
| 9 | 一次性隔膜袋 | 个 | 20 | 1、材质环保、无毒、柔软细腻。符合院感要求，避免交叉感染（洗礼池用） |
| 10 | 豪华型背板 | 米 | 2 | 1、设计采用优质PMMA高分子材料经多层复合而成 ，表面平整光滑、无棱角、无冰冷感。 |
| 11 | 提供近2年同机型设备国内用户不少于5家，标书内提供合同复印件（或安装验收报告）并加盖公章。 |  |  |  |
| 12 | 整机免费质保期三年 |  |  |  |
| 13 | 单独列出设备相关附件及易损零配件的价格清单 |  |  |  |

附件二

投标报价书

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 | 第 包 |
| 投标报价 | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应供货周期 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： |  |

投标单位（盖章）：                             日期：

附件三

分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 型号、品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

附件四

投标授权书

致：六安市第六人民医院

本授权书声明：         （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就LASZYY—     号                项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

投标人名称（公章）：

日      期：