六安市叶集区人民医院七氟丙烷数量及图片

住院部大楼数量：

地下室档案室库房70.8公斤2具，

地下室发电机房88公斤2具

地下室低压配电房96.5公斤4具，117公斤2具

地下室高压配电房70.8公斤3具

9楼信息机房63公斤2具

总计：15具，药剂总重量1276公斤。

附件图片